## Titel
Erzeugungskostenrechner für Kohle-, Gas-, Wind- und Solar-Anlagen
Version 1.0
Stand: 9. Oktober 2013
Autor: Daniel Fürstenwerth
Vorgeschlagene Zitierweise bei Verwendung in Publikationen Dritter:
Agora Energiewende (2013): Erzeugungskostenrechner für Kohle-, Gas-, Wind- und Solaranlagen

## Einführung
Erzeugungskostenrechner von Kohle-, Gas-, Wind- und Solar-Anlagen
Wozu ist dieses Tool da?
Agora Energiewende will mit diesem Erzeugungskostenrechner ein einfaches Tool bereitstellen, mit dem jede/r selbst nachrechnen kann, wie viel Strom aus Kohle-, Gas-, Wind- und Photovoltaik-Anlagen unter welchen Annahmen kostet. Die zentrale These von Agora Energiewende ist es dabei, dass bei realistischen Annahmen neue Kohle-, Gas-, Wind- und Solaranlagen heute alle in einer ähnlichen Größenordnung von etwa 8 bis 9 cent pro Kilowattstunde liegen.
Wie berechnet man die Erzeugungskosten einer Stromtechnologie?
Um Stromerzeugungskosten unterschiedlicher Technologien miteinander vergleichbar zu machen, werden die spezifischen Kosten der jeweiligen Technologien mit Hilfe einer Formel für die gesamte Lebensdauer der Anlage aufsummiert und daraus ein Durchschnitt gebildet (auf englisch "Levelized Cost of Electricity"). Diese Formel wird im Tabellenblatt "LCOE-Formel" erläutert. Das von Agora Energiewende bereitgestellte Excel-Tool ist aus Vereinfachungsgründen so angelegt, dass für die jeweiligen Input-Parameter jeweils nur ein Wert über alle Jahre eingegeben wird – d.h. es wird z.B. ein CO2-Preis angesetzt, der über die gesamte Lebensdauer der Anlage gilt.
Woher stammen die von Agora Energiewende verwendeten Annahmen?
Wir haben weitestgehend auf Annahmen aus den jüngsten Studien des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) zurückgegriffen. Lediglich im Bereich der Erneuerbaren Energien wurde teilweise auf aktuellere Schätzungen von Agora auf Basis von anderen Quellen zurückgegriffen. Für die zentrale Größe „Volllaststunden pro Jahr“ haben wir übliche Bandbreiten angegeben - wobei als Hintergrund für die Auslastung der fossilen Kraftwerke zu beachten ist, dass diese im Zuge der Energiewende eine stetig sinkende Auslastung haben werden (vgl. Tabellenblatt "Hintergrund Auslastung"). Die genauen Quellen sowie - zum Vergleich - die in anderen Studien verwendeten Annahmen sind in den Tabellenblättern "Parameter fossile KW", "Parameter Wind&Solar" und "Annahmen Brennstoff&CO2" angegeben.
Was passiert, wenn man die Annahmen variiert?
In dem Excel-Tool kann man die Annahmen für die o.g. zentralen Parameter selbstständig variieren und so die Auswirkungen auf die Stromgestehungskosten erkennen. Um die Bedeutung eines einzelnen Parameters für das Gesamtergebnis zu erkennen, kann man auch in dem Tabellenblatt „Sensitivitätsbetrachtung“ die Auswirkung einer Variation der voreingestellten Annahmen erkennen.
An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Dieses Tool wurde von Daniel Fürstenwerth, Projektleiter "Optimierung des Stromsystems" bei Agora Energiewende erstellt. Rückfragen richten Sie bitte an daniel.fuerstenwerth@agora-energiewende.de

## Stromerzeugungskosten_Vergleich
| Fossile Kraftwerke | [5 empty] | Erneuerbare Kraftwerke
| Gas- und Dampfkrafwerk (neu) |  | Quelle | Steinkohle (neu) |  | Quelle | Windanlagen |  | Quelle | Solaranlagen - Freifläche |  | Quelle | Solaranlagen - Privatdach |  | Quelle
| Untere Schätzung (hohe Auslastung) | Obere Schätzung (geringe Auslastung) |  | Untere Schätzung (Hocheffizienz-Anlage, hohe Auslastung) | Obere Schätzung (normale Anlage, mittlere Auslastung) |  | Untere Schätzung (Standard-Investitions-kosten, guter Standort) | Obere Schätzung (Investitions-kosten für Schwachwind-auslegung, mäßiger Standort) |  | Untere Schätzung (niedrige Investitions-kosten) | Obere Schätzung (höhere Investitions-kosten) |  | Untere Schätzung (niedrige Investitions-kosten) | Obere Schätzung (höhere Investitions-kosten)
Investitionskosten (EUR/kW) | 900 | 900 | EWI | 2250 | 1500 | EWI | 1250 | 1500 | Agora | 800 | 900 | Agora | 1000 | 1300 | Agora
Zinssatz (%) | 12% | 12% | EWI | 12% | 12% | EWI | 7% | 7% | EWI | 7% | 7% | EWI | 7% | 7% | EWI
Technische Lebensdauer (Jahre) | 30 | 30 | EWI | 50 | 50 | EWI | 20 | 20 | EWI | 30 | 30 | Agora | 30 | 30 | Agora
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 27 | 27 | EWI | 56 | 45 | EWI | 31.25 | 37.5 | Agora | 17 | 17 | EWI | 17 | 17 | EWI
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 | 0 | EWI | 0 | 0 | EWI | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 23.2 | 23.2 | EWI | 10 | 10 | EWI | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 | 11.2 | EWI | 11.2 | 11.2 | EWI | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 60% | 60% | EWI | 50% | 46% | EWI | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.202 | 0.202 | EWI | 0.339 | 0.339 | EWI | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4000 | 2000 | Band- breite | 6000 | 3000 | Band- breite | 2500 | 2000 | Band- breite | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4000 | 2000 |  | 6000 | 3000 |  | 2500 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 111.7293 | 111.7293 |  | 270.9375 | 180.625 |  | 117.9912 | 141.5894 |  | 64.4691 | 72.5278 |  | 80.5864 | 104.7623
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 181.6667 | 104.3333 |  | 176 | 110.2174 |  | 31.25 | 37.5 |  | 17 | 17 |  | 17 | 17
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 15.0827 | 7.5413 |  | 45.5616 | 24.7617 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Stromerzeugungskosten (ct/kWh) | 7.712 | 11.1802 |  | 8.2083 | 10.5201 |  | 5.9696 | 8.9545 |  | 8.1469 | 8.9528 |  | 9.7586 | 12.1762
Kapitalkosten (ct/kWh) | 2.7932 | 5.5865 |  | 4.5156 | 6.0208 |  | 4.7196 | 7.0795 |  | 6.4469 | 7.2528 |  | 8.0586 | 10.4762
Betriebskosten (ct/kWh) | 4.9187 | 5.5937 |  | 3.6927 | 4.4993 |  | 1.25 | 1.875 |  | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7
| Gas- und Dampfkrafwerk (neu) |  |  | Steinkohle (neu) |  |  | Windanlagen |  |  | Solaranlagen - Freifläche |  |  | Solaranlagen - Privatdach |  |  | Gas- und Dampfkrafwerk (neu) | Steinkohle (neu) | Windanlagen | Solaranlagen - Freifläche | Solaranlagen - Privatdach
Unterer Wert | 7.712 |  |  | 8.2083 |  |  | 5.9696 |  |  | 8.1469 |  |  | 9.7586 |  |  | 7.712 | 8.2083 | 5.9696 | 8.1469 | 9.7586
Oberer Wert | 3.4682 |  |  | 2.3118 |  |  | 2.9848 |  |  | 0.80586 |  |  | 2.4176 |  |  | 3.4682 | 2.3118 | 2.9848 | 0.80586 | 2.4176

## Sensitivitätsbetrachtung
Sensitivitätsbetrachtung für Annahmen (Monofaktoriell) |  |  | Für jeden Parameter einzugeben: |  |  | anzeigen / nicht anzeigen
Bitte Technologie Auswählen: | Steinkohlekraftwerke |  |  |  |  | Wert der Abweichung +/- in %
Ausgangsparameter (nicht verändern)
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | Sensitivität Investitionskosten |  | anzeigen | 50%
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 937.5 | 1406.25 | 1875 | 2343.75 | 2812.5 |  | anzeigen | Sensitivität Investitionskosten: 937,5 - 2812,5 (EUR/kW) | 6.5052 | 7.7596 | 9.0139 | 10.2683 | 11.5226
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 6.5052 | 7.7596 | 9.0139 | 10.2683 | 11.5226 |  | nicht anzeigen | Sensitivität Zinssatz: 0,06 - 0,18 (%) | 6.6401 | 7.7977 | 9.0139 | 10.2523 | 11.4985
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | Sensitivität Zinssatz |  | nicht anzeigen | 50% |  |  | nicht anzeigen | Sensitivität Technische Lebensdauer: 25 - 75 (Jahre) | 9.3091 | 9.0689 | 9.0139 | 9.0008 | 8.9976
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |  | nicht anzeigen | Sensitivität Fixe Betriebskosten: 25,25 - 75,75 (EUR/kW/a) | 8.4528 | 8.7334 | 9.0139 | 9.2945 | 9.575
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 6.6401 | 7.7977 | 9.0139 | 10.2523 | 11.4985 |  | nicht anzeigen | Sensitivität Brennstoffkosten: 5 - 15 (EUR/MWh) | 7.9722 | 8.4931 | 9.0139 | 9.5347 | 10.0556
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | Sensitivität Technische Lebensdauer |  | nicht anzeigen | 50% |  |  | nicht anzeigen | Sensitivität CO2 Kosten: 5,6 - 16,8 (EUR/tCO2) | 8.6184 | 8.8162 | 9.0139 | 9.2117 | 9.4094
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 |  | nicht anzeigen | Sensitivität Wirkungsgrad: 0,24 - 0,72 (%) | 11.8882 | 9.972 | 9.0139 | 8.439 | 8.0558
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 9.3091 | 9.0689 | 9.0139 | 9.0008 | 8.9976 |  | anzeigen | Sensitivität Auslastung: 2250 - 6750 (h/Jahr) | 15.1535 | 11.0604 | 9.0139 | 7.786 | 6.9674
|  |  | Sensitivität Fixe Betriebskosten |  | nicht anzeigen | 50%
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 25.25 | 37.875 | 50.5 | 63.125 | 75.75
|  |  | 8.4528 | 8.7334 | 9.0139 | 9.2945 | 9.575 |  |  | Sensitivität Investitionskosten: 937,5 - 2812,5 (EUR/kW) | 6.5052 | 7.7596 | 9.0139 | 10.2683 | 11.5226
|  |  | Sensitivität Brennstoffkosten |  | nicht anzeigen | 50%
|  |  | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15
|  |  | 7.9722 | 8.4931 | 9.0139 | 9.5347 | 10.0556
|  |  | Sensitivität CO2 Kosten |  | nicht anzeigen | 50%
|  |  | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8
|  |  | 8.6184 | 8.8162 | 9.0139 | 9.2117 | 9.4094
|  |  | Sensitivität Wirkungsgrad |  | nicht anzeigen | 50% |  |  |  | Sensitivität Auslastung: 2250 - 6750 (h/Jahr) | 15.1535 | 11.0604 | 9.0139 | 7.786 | 6.9674
|  |  | 24% | 36% | 48% | 60% | 72%
|  |  | 11.8882 | 9.972 | 9.0139 | 8.439 | 8.0558
|  |  | Sensitivität Auslastung |  | anzeigen | 50%
|  |  | 2250 | 3375 | 4500 | 5625 | 6750
|  |  | 15.1535 | 11.0604 | 9.0139 | 7.786 | 6.9674
Sensitivität Investitionskosten |  |  | 6.5052 | 7.7596 | 9.0139 | 10.2683 | 11.5226
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 937.5 | 1406.25 | 1875 | 2343.75 | 2812.5
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 112.8906 | 169.3359 | 225.7812 | 282.2266 | 338.6719
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595
Sensitivität Zinssatz |  |  | 6.6401 | 7.7977 | 9.0139 | 10.2523 | 11.4985
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 118.958 | 171.0504 | 225.7812 | 281.5098 | 337.586
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595
Sensitivität Lebensdauer |  |  | 9.3091 | 9.0689 | 9.0139 | 9.0008 | 8.9976
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 239.0624 | 228.2565 | 225.7812 | 225.189 | 225.0458
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595
Sensitivität Fixe Betriebskosten |  |  | 8.4528 | 8.7334 | 9.0139 | 9.2945 | 9.575
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 25.25 | 37.875 | 50.5 | 63.125 | 75.75
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 119 | 131.625 | 144.25 | 156.875 | 169.5
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595
Sensitivität Brennstoffkosten |  |  | 7.9722 | 8.4931 | 9.0139 | 9.5347 | 10.0556
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 97.375 | 120.8125 | 144.25 | 167.6875 | 191.125
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595 | 35.595
Sensitivität CO2 Kosten |  |  | 8.6184 | 8.8162 | 9.0139 | 9.2117 | 9.4094
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 17.7975 | 26.6962 | 35.595 | 44.4938 | 53.3925
Sensitivität Wirkungsgrad |  |  | 11.8882 | 9.972 | 9.0139 | 8.439 | 8.0558
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 238 | 175.5 | 144.25 | 125.5 | 113
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 71.19 | 47.46 | 35.595 | 28.476 | 23.73
Sensitivität Auslastung |  |  | 15.1535 | 11.0604 | 9.0139 | 7.786 | 6.9674
Investitionskosten (EUR/kW) | 1875 |  | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
Zinssatz (%) | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Technische Lebensdauer (Jahre) | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 50.5 |  | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.339 |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4500 |  | 2250 | 3375 | 4500 | 5625 | 6750
Zwischenrechnungen (pro kW)
kWhelektr pro Jahr | 4500 |  | 2250 | 3375 | 4500 | 5625 | 6750
Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 225.7812 |  | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812 | 225.7812
Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 144.25 |  | 97.375 | 120.8125 | 144.25 | 167.6875 | 191.125
CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 35.595 |  | 17.7975 | 26.6962 | 35.595 | 44.4937 | 53.3925
Übertrag von Ausgangsparametern
| Gas- und Dampfkrafwerk (neu) |  | Steinkohle (neu) |  | Windanlagen |  | Solaranlagen - Freifläche |  | Solaranlagen - Privatdach
| Untere Schätzung (hohe Auslastung) | Obere Schätzung (geringe Auslastung) | Untere Schätzung (hohe Auslastung) | Obere Schätzung (geringe Auslastung) | Untere Schätzung (Standard Investitions-kosten, guter Standort) | Obere Schätzung (Investitions-kosten für Schwachwind-auslegung, mäßiger Standort) | Untere Schätzung (niedrige Investitions-kosten) | Obere Schätzung (höhere Investitions-kosten) | Untere Schätzung (niedrige Investitions-kosten) | Obere Schätzung (höhere Investitions-kosten)
Investitionskosten (EUR/kW) | 900 | 900 | 2250 | 1500 | 1250 | 1500 | 800 | 900 | 1000 | 1300
Zinssatz (%) | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
Technische Lebensdauer (Jahre) | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 27 | 27 | 56 | 45 | 31.25 | 37.5 | 17 | 17 | 17 | 17
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 23.2 | 23.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 60% | 60% | 50% | 46% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.202 | 0.202 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vollaststunden pro Jahr (h) | 4000 | 2000 | 6000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Übertrag von Ausgangsparametern
| Gas- und Dampfkraftwerke | Steinkohlekraftwerke | Wind | PV groß | PV Hausdach
Investitionskosten (EUR/kW) | 900 | 1875 | 1375 | 850 | 1150
Zinssatz (%) | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Technische Lebensdauer (Jahre) | 30 | 50 | 20 | 30 | 30
Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 27 | 50.5 | 34.375 | 17 | 17
Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 23.2 | 10 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 0.6 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01
CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.202 | 0.339 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vollaststunden pro Jahr (h) | 3000 | 4500 | 2250 | 1000 | 1000

## Parameter fossile KW
|  | Parameterwert und Quelle für Abschätzung | Weitere Parameterwerte und Quellen (Beispiele)
Investitionskosten und Wirkungsgrad Steinkohlekraftwerk |  | Quelle: EWI, Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: DIW, Current and Prospective Cost of Electricity Generation until 2050 | [5 empty] | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | [5 empty] | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Steinkohlekraftwerk neu | EUR/kW | 2250 | "alte" Technologie: 1500 | IGCC | 1800 | PC (Supercritical) | 1300 | PC (Subcritical) | 1200 | 1300
Wirkungsgrad | % | 50% | "alte" Technologie: 39% |  | 48.5% |  | 46.1% |  | 39% | 47%
Fixe Betriebskosten |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: EWI, Roadmap 2050 - a closer look | Quelle: DIW, Current and Prospective Cost of Electricity Generation until 2050 | [5 empty] | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.ewi.uni-koeln.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studien/Politik_und_Gesellschaft/2011/Roadmap_2050_komplett_Endbericht_Web.pdf | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | [5 empty] | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Steinkohlekraftwerk | EUR/kW/Jahr | 56 | 36.1 | IGCC | 60 | PC (Supercritical) | 25 | PC (Subcritical) | 30 | 26
Investitionskosten und Wirkungsgrad Erdgaskraftwerk |  | Quelle Investitionskosten: EWI, Untersuchung zu einem zukunftsfähigen Strommarktdesign; Quelle Wirkungsgrad: EWI, Roadmap 2050 - a closer look | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: DIW, Current and Prospective Cost of Electricity Generation until 2050 | [5 empty] | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=486258.html http://www.ewi.uni-koeln.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studien/Politik_und_Gesellschaft/2011/Roadmap_2050_komplett_Endbericht_Web.pdf | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | [5 empty] | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Erdgaskraftwerk | EUR/kW | 900 | 700 | 800 | [5 empty] | 700
Wirkungsgrad | % | 60% | 52% | 60.2% | [5 empty] | 59%
Fixe Betriebskosten |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: EWI, Roadmap 2050 - a closer look | Quelle: DIW, Current and Prospective Cost of Electricity Generation until 2050 | [5 empty] | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.ewi.uni-koeln.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studien/Politik_und_Gesellschaft/2011/Roadmap_2050_komplett_Endbericht_Web.pdf | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | [5 empty] | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Erdgaskraftwerk | EUR/kW/Jahr | 27 | 28.2 | 20 | [5 empty] | 14
Kalkulatorische Zinssätze |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, S.33 | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Steinkohle, Erdgaskraftwerke | % | 12% | 6%
Technische Lebensdauer |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang | Quelle: DLR/IWES/IFNE, Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Steinkohlekraftwerk | Jahre | 50 | Abschreibungsdauer: 25
Erdgaskraftwerk | Jahre | 45 | Abschreibungsdauer: 25
Emissionsfaktoren |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Anhang
http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
Steinkohle | tCO2/Mwhtherm | 0.339
Erdgas | tCO2/Mwhtherm | 0.202

## Parameter Wind&Solar
|  | Parameterwert und Quelle für Abschätzung |  | Weitere Parameterwerte und Quellen (Beispiele)
Investitionskosten Windkraftwerke (Standard) |  | Quelle: EWI, Trendstudie 2022, Anhang |  | Weitere Annahmen zu Wind onshore (ohne Differenzierung) nach Jahr der Investition, in EUR/kW
http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
Windkraftwerke (Standard, in 2012) | EUR/kW | 1250 |  | Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2030
|  |  |  | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011 | 2015: 1180; 2020: 1030; 2030: 980
Investitionskosten Windkraftwerke (Schwachwindanlagen) |  | Quelle: Agora Energiewende, Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland |  | Quelle: DIW,Current and Prospective Costs of Electricity Generation until 2050 | 2015: 1269; 2020: 1240; 2030: 1182
|  | http://www.agora-energiewende.de/themen/optimierung/detailansicht/article/grosser-handlungsspielraum-bei-ausbau-der-erneuerbaren-energien-1/ |  | Quelle: EWI, Trendstudie 2022 | 1250 | 1244 | 1238 | 1231.5 | 1225 | 1219 | 1213 | 1206.5 | 1200 | 1188
Windkraftwerke (Schwachwindanlage) | EUR/kW | 1500 | (~20% Mehrkosten ggü. Standardwindanlage)
Fixe Betriebskosten Windkraftwerke |  | Quelle: Experteninterview |  | Quelle: DIW,Current and Prospective Costs of Electricist Generation until 2050 | 2014: Quelle: EWI, Trendstudie 2022, Anhang; 2018: Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  |  |  | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | 2014: http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0; 2018: http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Windkraftwerke | EUR/kW/Jahr | 31-38 | (2,5% der Investitionskosten pro Jahr) | 35 | 2014: 13; 2018: 4% = 47,2
Technische Lebensdauer |  | Quelle: Experteninterview |  | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011 | 2014: Quelle: EWI, Trendstudie 2022, S.33
|  |  |  | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/ | 2014: http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
Windkraftwerke | Jahre | 20 |  | Abschreibungsdauer: 18 | 2014: 20
Investitionskosten Solarkraftwerke - groß |  | Quelle: Experteninterview |  | Quelle: Schätzung Chemische Industrie, in EUR/kW
Solarkraftwerke groß (obere Schätzung) | EUR/kW | 900 |  | Jahr | 2012: 2012; 2013: 2015; 2014: 2020
Solarkraftwerke groß (untere Schätzung) | EUR/kW | 800 |  | Solarkraftwerke Freifläche (obere Schätzung) | 2012: 1000; 2013: 850; 2014: 600
|  |  |  | Solarkraftwerke Freifläche (untere Schätzung) | 2012: 1000; 2013: 812.5; 2014: 500
Investitionskosten Solarkraftwerke - Hausdach |  | Quelle: Experteninterview |  | Weitere Annahmen zu PV (ohne Spezifizierung) nach Jahr der Investition, in EUR/kW
Solarkraftwerke Hausdach (obere Schätzung) | EUR/kW | 1300 |  | Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2030
Solarkraftwerke Hausdach (untere Schätzung) | EUR/kW | 1000 |  | Quelle: DIW,Current and Prospective Costs of Electricity Generation until 2050 | 2015: 950; 2020: 750; 2030: 600
|  |  |  | Quelle: EWI, Trendstudie 2022 | 2100 | 2029.5 | 1959 | 1879.5 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 600
Fixe Betriebskosten Solarkraftwerke |  | Quelle: EWI, Trendstudie 2022, Anhang |  | Quelle: DIW,Current and Prospective Costs of Electricist Generation until 2050 | 2014: Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 |  | http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.424588.de | 2014: http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Solarkraftwerke | EUR/kW/Jahr | 17 |  | 25 | 2014: 1% = 15-17
Technische Lebensdauer |  | Quelle: Experteninterview |  | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011 | 2014: Quelle: EWI, Trendstudie 2022, S.33; 2018: Quelle: Chemische Industrie
|  |  |  | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/ | 2014: http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
Solarkraftwerke | Jahre | 30 |  | Abschreibungsdauer: 20 | 2014: 20; 2018: 30
Kalkulatorische Zinssätze |  | Quelle: EWI Trendstudie 2022, S.33 |  | Quelle: DLR/IWES/IFNE, BMU Leitstudie 2011
|  | http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0 |  | http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-15254/
Erneuerbare Energien | EUR/kW | 7% |  | 6%
Vollaststunden Wind - Referenzwerte |  | Quelle: Fraunhofer IWES, 2013: Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland; Entwicklung der Windenergie in Deutschland
http://www.agora-energiewende.de/themen/optimierung/detailansicht/article/fachgespraech-windenergie/
Windkraftwerke (Starkwindanlage Typ I im Norden) | h/Jahr | 2450
Windkraftwerke (Starkwindanlage Typ II im Norden) | h/Jahr | 3250
Windkraftwerke (Schwachwindanlage Typ I im Süden) | h/Jahr | 2500
Windkraftwerke (Schwachwindanlage Typ II im Süden) | h/Jahr | 2750

## Annahmen Brennstoff&CO2
Parameterwert und Quelle für Annahmen
Brennstoffpreise | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Zielszenario, S.30
http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
EUR/Mwhtherm
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Steinkohle | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.95 | 9.9 | 9.85 | 9.8 | 9.75 | 9.7
Erdgas | 22.3 | 22.65 | 23 | 23.2 | 23.4 | 23.85 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.55 | 26
Bandbreite der betrachteten Entwicklungen in EWI, Trendstudie 2022 (S.70)
CO2-Preise | Quelle: EWI Trendstudie 2022, Zielszenario, S.30
http://www.energiewende-richtig.de/studie/energiewirtschaftlicher-schwerpunkt-als-stresstest-der-elektrizitaetsversorgung-und-blick-d-0
EUR/tCO2
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
tCO2 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 11.2 | 13.1 | 15 | 16.9 | 18.8 | 20.7 | 22.6 | 24.5
Bandbreite der betrachteten Entwicklungen in EWI, Trendstudie 2022 (S.70)

## LCOE-Formel
Darstellung der Grundlage der Berechnungslogik
|  |  |  | Parameter (Einheit) | Wert (Beispiel) | Erklärung
|  | Eingabeparameter | Fixe Kosten | Investitionskosten (EUR/kW) | 900 | Gibt die gesamten spezifischen Kosten für die Investition an
|  |  |  | Zinssatz (%) | 12% | Realer kalkulatorischer Zinssatz für das gesamte Investitionsprojekt (Eigenkapital + Fremdkapitalzinsen)
|  |  |  | Ökonomische Lebensdauer (Jahre) | 30 | Nutzungsdauer der Anlage wird für die Berechnung der Stromgestehungskosten auch als Laufzeit der Investitionsabzahlung angenommen
|  |  |  | Fixe Betriebskosten (EUR/kW/Jahr) | 22.5 | Kosten für den Betrieb der Anlage, die weitgehend unabhängig von der tatsächlichen Benutzung sind (z.B. Kosten für Personal) - werden meist in % der Investitionskosten abgeschätzt
|  |  | Variable Kosten | Variable Betriebskosten (EUR/MWhelekt) | 0 | Kosten für den Betrieb der Anlage, die von der tatsächlichen Benutzung der Anlage abhängen (sind in den meisten Fällen zu vernachlässigen, bzw. werden gemeinsam mit den fixen Betriebskosten abgeschätzt)
|  |  |  | Brennstoffkosten (EUR/MWhtherm) | 24
|  |  |  | CO2-Kosten (EUR/tCO2) | 15 | Kosten für den Einkauf von CO2-Zertifikaten (weitergehende externe Kosten sind nicht berücksichtigt)
|  |  | Technische Parameter | Wirkungsgrad (bei fossilen, in %) | 60% | Gibt an wie viel elektrische Energie je Energieeinheit im Brennstoff erzeugt wird
|  |  |  | CO2-Emmissionsfaktor (tCO2/MWhtherm) | 0.202 | Gibt die Menge CO2 je Energieeinheit im Brennstoff an
|  |  | Benutzung pro Jahr | Vollaststunden pro Jahr (h) | 1000 | Gibt an wie vielen Stunden die volle Leistung rechnerisch erbracht wird - z.B. wären bei kontinuierlichem Betrieb auf 50% der Nennleistung die Vollaststunden im gesamten Jahr halb so hoch wie die Benutzungsstunden
|  | Berechnungen pro 1 kW | Stromerzeugung | kWhelektr pro Jahr | 3000 | Errechnet aus der installierten Leistung (1kW) und der Anzahl an Vollaststunden
|  |  | Kosten | Kapitalkosten pro Jahr (EUR) | 111.7293 | Entspricht der jährlichen Rückzahlung für einen Kredit in Höhe der Investitionskosten bei angegebenem Zinsatz über die gesamte ökonomische Lebensdauer
|  |  |  | Betriebs-& Brennstoffkosten pro Jahr (EUR) | 142.5 | Errechnet aus den fixen Betriebskosten und Kosten für Brennstoff zur Stromerzeugung (abhängig von dem Wirkungsgrad des Kraftwerks), sowie den variablen Betriebskosten
|  |  |  | CO2-Kosten pro Jahr (EUR) | 15.15 | Errechnet aus den Kosten für CO2, der Menge von freigesetztem CO2 (abhängig von dem Wirkungsgrad des Kraftwerks) und dem Emissionsfakor des Brennstoffes
|  | Ergebnis |  | Stromgestehungskosten (ct/kWh) | 8.9793 | Angabe in Cent pro Kilowattstunde - Zur Umrechnung in EURO pro Megawattstunde (EUR/MWh) ist diese Zahl mit 10 zu multiplizieren
Weitergehende Erklärung zur Berechnung der Stromgestehungskosten:
IER Stuttgart, Stromerzeugungskosten im Vergleich, Bericht Nr. 4, Februar 2008 (im Anhang)
http://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/online/onpub_arbeitsbericht.html

## Hintergrund_Auslastung fossile
Hintergrund zu den Annahmen zu der Auslastung (Vollaststunden der fossilen Kraftwerke)
Simulationen des Fraunhofer IWES zeigen, dass die residuale Last (Stromnachfrage abzüglich Stromerzeugung aus Wind und PV) in Deutschland durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien auch langfristig kontinuierlich sinkt
Weitere Details zu der Analyse:
http://www.agora-energiewende.de/themen/optimierung/detailansicht/article/das-stromsystem-in-deutschland-2033-richtet-sich-nach-wind-und-sonne/
Detailanalyse der Lastbänder der residualen Last (Stromnachfrage abzüglich Stromerzeugung aus Wind und PV)